## Feuille1
Liste des fournisseurs et consommables
métrologie

Contexte			Exigence de la norme ISO 17025 concernant les unités COFRAC.
					en réserve

Materiel	type de mesure		Fournisseur	type de prestation	Date	prochaine intervention	Evaluation / Commentaires	Voie
Masses étalons MET101,102,103 104,105 et 118	masses	METTLER	ZWIEBEL (67701 Saverne)	étalonnage	2025	2028	très bien, conforme aux attentes	Voie 2
Capteur de forces MET106 et Met 107	forces	MLPC – afficheur SCHENCK	CERIB (28233 Epernon)	étalonnage	EN RESERVE	NA	conforme aux attentes pas de faute dans les régressions linéaires cette année – remarque récurrente : il aurait été bien que le PV soit plus lisible, avec une colonne donnant force par force, la valeur de l'incertitude d'étalonnage k=2 en KN – un mel a été fait en ce sens au Cerib	Voie 2
Câles et bagues étalon MET203,205,206	longueurs	CARY	MECASEM (74460 Marnaz)	étalonnage	2021	2027	très bien, conforme aux attentes	Voie 2
Tachymètre MET115	temps	BIOBLOCK SCIENTIFIC	MECASEM (25002 Besançon)	étalonnage	EN RESERVE	NA	très bien, conforme aux attentes	Voie 2
Sonde PT100 MET112	températures	HERAEUS	TESTO (57603 Forbach)	étalonnage	2025	2028	très bien, conforme aux attentes	Voie 2
Banc longueur 1 axe MET211	longueurs	HEIDENHAIN	LNE (Paris)	étalonnage	2025	2028	très bien, conforme aux attentes	Voie 1
Chaine de mesure MT30 MET208	longueurs	HEIDENHAIN	LNE (Paris)	étalonnage	2022	2027	très bien, conforme aux attentes	Voie 1