Présentation de l'audit
Entités auditées :	Structures et Ouvrages d’Art (SOA) / Matériaux Infrastructures (MI)
Équipe d’audit :	Christophe Badrouillet (CB) / Pascal Bligny (PB)
Objectifs et champ / de l'audit :	Vérifier la conformité des essais accrédités COFRAC / programmes 3 (bétons) et 23 (granulats)
Référentiels de l'audit :	ISO 17 025

Programme d'audit

Horaire / (prévu) / réalisé	Thème abordé	Auditeurs	Personnes rencontrées
9H00-9h30	Réunion d’ouverture
9h30-11h30	Audit système	PB et CB
11h30-12h30	Audit programme 3 / Audit programme 23	PB / CB
9h30-12h30
12h30-14h00	Repas
14h00-16h00	Audit programme 3 / Audit programme 23	PB / CB
16h00-16h30	Réunion de synthèse des auditeurs
16h30-17h00	Réunion de clôture

Conformité à la norme NF EN ISO/CEI 17025

§	Titre	Vu sans remarque	Points forts	Points sensibles	Pistes de progrès	Non / Conformités
IV	Exigences relatives au système de management	x
IV.1	Organisation	x
IV.2	Système de management	x
IV.3	Maîtrise de la documentation	x
IV.4	Revue des demandes	x
IV.5	Sous-traitance des essais et des étalonnages	x
IV.6	Achats de services et de fournitures	x
IV.7	Services au client	x
IV.8	Réclamations	x
IV.9	Maîtrise des non-conformités	x	x
IV.10	Amélioration	x			x
IV.11	Actions correctives	x
IV.12	Actions préventives	x
IV.13	Maîtrise des enregistrements	x
IV.14	Audits internes	x
IV.15	Revue de Direction	x	x
V	Exigences Techniques	x
V.1	Généralités	x
V.2	Personnel	x	x	x
V.3	Installations et conditions ambiantes	x	x
V.4	Méthodes d’essai, étalonnages et validation des méthodes	x	x
V.5	Équipement	x
V.6	Exigences spécifiques	x
V.7	Échantillonnage	x
V.8	Manutention des objets d’essais et d’étalonnage	x
V.9	Assurer la qualité des résultats d’essai	x
V.10	Rapports sur les résultats	x

Notes et commentaires : / Le CEREMA Centre-Est dispose d’un manuel management de l’organisme, DG.MQSE.001 qui est décliné en Plan Qualité du Département Laboratoire de Clermont-Ferrand (DLCF), DG.MQSE.005. / Ce Plan Qualité détaille l’organisation globale du laboratoire et explicite processus par processus le fonctionnement du DLCF. Il décrit aussi les spécificités liées à l’accréditation COFRAC. Le document est enrichi d’un nombre important de liens actifs vers les bases documentaires (GEDOQ et base propre au DLCF). / L’activité COFRAC est régie par les procédures R2.DLCF.P.001, qui décrit les qualifications et habilitations des agents, et R2.DLCF.P.002, qui détaille la réalisation des prestations selon le référentiel NF EN ISO CEI 17025, et complétées par une instruction pour chaque unité concernée : R2.DLCF.I.009 pour l’activité bétons et R2.DLCF.I.006 pour les granulats.
Points forts
programmation et participation aux campagnes d’essais croisés / les revues d’essais sont complètes / bon suivi des non conformités enregistrées par le système qualité / très fortes compétences techniques de l’ensemble des personnes rencontrées / conditions ambiantes de travail (notamment rangement et propreté des salles d’essais)
Points sensibles
fragilité de l’ex domaine 23 qui se compose d’un seul responsable d’essai et d’un seul chargé d’essai
Pistes de progrès
enregistrement de la satisfaction client au regard des essais COFRAC
Non-conformités mineures
l’équipe d’audit n’a pas de relevé de non conformité mineure
Remarques
l’équipe d’audit n’a pas de remarque particulière à formuler
Remarques
Le système qualité mis en oeuvre dans les unités SOA et MI du DLCF répond aux exigences du COFRAC. / Le point sensible et la piste de progrès relevés lors de cet audit ne sont pas de nature à remettre en cause la qualité et la traçabilité des résultats d’essais fournis par le DLCF.

## Retour d’expérience sur le fonctionnement de l'audit interne

Commentaires des auditeurs internes
Sur le champ et/ou les objectifs de l'audit	la demande d’extension de l’ex programme 3 révèle une volonté d’investissement dans la démarche COFRAC
Sur le déroulement de l'audit	l’audit se déroule dans de bonnes conditions. le temps d’audit est approprié
Sur la qualité de la relation auditeurs-audités	bonne ambiance dans la relation auditeurs/audités

Appréciation des audités sur le déroulement de l'audit
Perception de l'auditeur sur le déroulement global de l'audit	L’audit s’est déroulé dans de très bonnes conditions. Tous les documents demandés sont facilement accessibles et à jour. Les personnes sont disponibles et très investies dans la démarche qualité.

Signature des auditeurs	Pascal BLIGNY / Responsable d'audit	Christophe BADROUILLET
Date : 11 juin 2018

Diffusion :	(Après validation auprès des participants à l’audit)
	Participants à l'audit / Responsable qualité de département / Pilote(s) de processus concerné(s) / Chargé de mission qualité