Objet	La présente instruction porte sur la définition des modalités de réalisation de l'essai accéléré de migration des ions chlorures en régime non-stationnaire dans le cadre de l'accréditation COFRAC.
Domaine d'application	La présente instruction s'applique à l'Unité Technique COFRAC « Béton ». Cette UT est intégrée au groupe « Infrastructures et Ouvrages d’Art Durables » de l’Agence de Clermont-Ferrand. / Cette instruction concerne l'essai de migration des chlorures en régime non stationnaire. / L’essai est réalisé pour des corps d’épreuve de diamètres compris entre 100 et 118 mm (restriction dûe au matériel utilisé).
Documents de références	- Norme XP P 18-462 : Essai accéléré de migration des ions chlorure en régime non stationnaire / - Norme NF EN ISO/CEI 17025 / - Plan Qualité Type « Bétons et constituants – Essais physiques et mécaniques » du réseau des LPC. / - Procédure R2.P.002 « réalisation de prestations suivant le référentiel NF EN ISO/CEI 17025 / - Procédure S1.P003 « Qualification et Habilitation » / - Instruction S1.I.001 « compagnonnage » / La norme de référence pour l'exécution de cet essai est la norme XP P 18-462. / De plus, les normes applicables pour réaliser cet essai sont: / - NF EN 12350-1: essai pour béton frais – Prélèvement / - NF EN 12390-2: essai pour béton durci – confection et conservation des éprouvettes pour essais de résistance. / - NF EN 12504-1 : Essais pour béton dans les structures - Partie 1 : carottes - Prélèvement, examen et essais en compression.
Vocabulaire / et abréviations	ACF Agence de Clermont-Ferrand / UT Unité Technique COFRAC « Béton » / Groupe IOAD Groupe « Infrastructures et Ouvrages d’Art Durables » / Chef d'UT Responsable de l'Unité Technique COFRAC béton / RE Responsable d'Essais / CE Chargé d'essai / Les termes « échantillons » et « corps d'épreuves » sont tels que définis au paragraphe 6 de la norme XP P 18-642
Fonctions / / Responsabilités	Dispositions générales : / Les dispositions figurants dans tous les documents listés dans le paragraphe « Documents de références », sont appliquées. / Dispositions particulières: / Les différentes fonctions/responsabilités sont confiées à / Chef d'UT Bruno BOULET / Responsables d'essai Bruno BOULET / Chargés d'essai Bruno BOULET / Mathieu CIPIERE / Correspondant matériel Bruno BOULET
Ordonnancement des essais	Dispositions générales: / Les dispositions figurants dans tous les documents listés dans le paragraphe « Documents de références », sont appliquées. / Dispositions particulières: / - Achats de réactifs chimiques : / Lors des commandes de produits chimiques intervenants dans les solutions d’hydroxyde de sodium et de chlorure de sodium, il est précisé que ces produits doivent être de qualité analytique. / L’eau utilisée pour la fabrication des solutions peut être distillée ou déminéralisée. / - Préparation des solutions : / Les solutions amont de [NaCl 0,5 mol.l-1 + NaOH 0,1 mol.l-1] ou de [NaCl 0,5 mol.l-1 + NaOH 0,1 mol.l-1] sont préparés dans des récipients de 2 l. / La solution aval est préparée dans un récipient de 20 l. Celui-ci est complété par des ajouts de 5, 10 ou 15 litres : / Étape 1 : réception des échantillon : le CE Procède à la réception des échantillons et la création d’un nouveau dossier essai : / Le CE crée un nouvel enregistrement dans la feuille de calcul « suivi des essais de durabilité ». Il crée un nouveau numéro SOA/DAPP. Ce numéro commence par les lettres : «DAPP/ » suivi de l’année, suivi du symbole : « / », suivi d’un nombre débutant à un pour le premier essai de l’année puis incrémenté à chaque nouvel essai. / Les échantillons sont identifiés par les références client. A défaut le CE les identifie. / Les échantillons sont placés dans les bacs de conservation. / Le CE crée le « dossier d’essai » et renseigne les champs de l’onglet « prélèvement » (identification du prélèvement, date de sciage, échéance d’essai, ...) / Le CE imprime l’onglet « prélèvement » au format A3 / Étape 2 : enrobage et sciage des corps d’épreuve : / 24 heures avant le sciage, le CE sort les éprouvettes des bacs de conservation, les sèche à l’air comprimé, et les enduit de résine époxy. / Le CE scie les corps d’épreuves à une épaisseur de 50±1 mm. Le sciage est réalisé « sous eau ». / Le CE identifie les corps d’épreuve conformément au « dossier d’essai ». / Le CE mesure les corps d’épreuve : le diamètre et l’épaisseur sont mesurés selon 2 directions perpendiculaires. Le diamètre doit être compris entre 100 et 118 mm / Le CE complète le « dossier d’essai ». / Après sciage, les corps d’épreuves sont conservés dans un sac humide pendant une durée maximale de 3 jours. / Étape 3 : saturation des corps d’épreuve : / Le CE place les corps d’épreuve dans la chambre à vide. La pression est maintenue inférieure à 25 mbar pendant 4h00 ± 0h30. / Le CE introduit la solution de soude dans la chambre à vide jusqu’à ce que les corps d’épreuve soient recouverts d’environ 20 mm. La pression est maintenue inférieure à 25 mbar pendant 68h00. / Le CE complète le dossier d’essai. / Étape 4 : mesure de la résistivité (hors accréditation) : / Le CE imprime l’onglet « feuille de mesure » du dossier d’essai qui constituera la feuille de paillasse. / l’impédance est mesurée à une fréquence 120 Hz. / Avant toute mesure sur un nouveau corps d’épreuve, le CE effectue une mesure a vide de l’impédance du dispositif de mesure. / Le CE effectue trois mesures d’impédance sur chacun des corps d’épreuve. / Le CE enregistre les résultats sur la feuille de paillasse / Le CE complète le dossier-essai. / Étape 5 : mise en cellule : / Le CE place le corps d’épreuve entre les deux compartiments du dispositif. / Le CE repère le côté en contact avec la solution de chlorure sur le corps d’épreuve. / Le CE introduit les solutions dans les compartiments. / Le CE met le circuit sous tension. / Le CE détermine la durée d’essai. / Le CE mesure la température des solutions. / Le CE rempli la feuille de paillasse. / Le CE complète le dossier-essai. / Étape 6 : Mesure des températures et vérification des tensions : / Toutes les 24 heures d’essai, le CE relève les températures des solutions dans les compartiments. De plus, il vérifie et ajuste les tensions au bornes des échantillons si nécessaire. / Le CE rempli la feuille de paillasse et complète le dossier-essai / Étape 7 : Mesure de la profondeur de pénétration : / Le CE arrête le générateur. / Le CE fend les corps d’épreuves. / Le CE pulvérise le nitrate d’argent et attend 30 minutes. / Si nécessaire le CE effectue une seconde pulvérisation de nitrate d’argent et attend 30 minutes. / Le CE mesure les profondeurs de pénétration. / Le CE note les mesures sur la feuille de paillasse. / Le CE reporte la feuille de paillasse sur le « dossier essai ». À ce stade, le PV d’essais a été généré automatiquement. / Les cellules de mesure sont rincées à l’eau potable. / Étape 11 : Le procès-verbal est transmis au RE : / Afin de valider le PV, le CE transmet les documents suivants au RE : / La version papier du « dossier » essai / Le projet de procès-verbal. / Une impression de l’onglet intitulé « feuille de mesures » / La feuille de paillasse. / Le RE vérifie le contenu et la concordance des informations entre les différents documents, et signe le procès-verbal. / Le PV est envoyé au client. Un exemplaire est archivé dans le classeur « PV DAPP » situé dans le bureau E256. Un autre exemplaire est conservé à l'intérieur du dossier essai dans le même bureau.
Qualification des agents – Maintien des compétences	Qualification des agents / Au préalable, l’agent doit être au minimum qualifié « chargé d’essai » pour l’essai en compression sur béton durci. Alors, seules les étapes n°5 et 7 ci-dessus sont soumises à qualification. / Chaque nouvel agent de l'unité est pris en charge par le Responsable d'Essai, qui l'accompagne dans l'apprentissage de ces étapes. Ce nouvel agent réalisera au moins une fois ces 2 étapes en présence du RE, avec signature des feuilles d'essais par les deux agents. / Une fois que le RE juge le nouvel agent apte à réaliser les essais, il propose sa qualification au Directeur de ACF. L’appréciation de l’aptitude de l’agent à réaliser l’essai, porte sur une maîtrise suffisante du mode opératoire et de la procédure documentaire liée (enregistrement, saisie, édition). / Maintien des compétences / Les compétences de RE et de CE sont considérées maintenues par la réalisation des étapes n°5 et 7 au moins une fois par an.
Conservation des corps d’épreuves après essai	L’essai étant destructif, les corps d’épreuves ne sont pas conservés, sauf demande spécifique du client.
Incertitude d'essai	L’incertitude d’essai est de 15% (guide approche performantielle - LCPC 2010)
Locaux, Matériels et Logiciels	Salle d’essai (E23) / Matériels / Liste des matériels pouvant influencer le résultat de l’essai : / Référence Désignation Périodicité vérification / COA 054 Enregistreur de tension SEFRAM 8440 3 ans / COA 056 Thermomètre numérique 1 an / COA 053 Vacuomètre 1 an / COA 045 Pied à coulisse base 500 mm 1 an / COA 055 Pied à coulisse base 150 mm 1 an / COA 038 Piscines de conservation 2 ans / COA 006, 009 et 032 Balances 1 an / Logiciel / Le procès-verbal d'essai est édité à partir de la feuille de calcul « essai DAPP », onglet « PV ». La validation initiale de la feuille de calcul a été réalisée le 6/7/18.
Archivage	Archivage « informatique » / Les feuilles de calcul et les procès-verbaux scannés sont archivés sous BOX, pour une durée minimale de 10 ans.
Suivi des normes relatives aux essais accrédités	Le suivi des normes d'essais sur béton frais et béton durci est assuré au niveau national par le correspondant sectoriel « essais béton » du réseau des LPC. Celui-ci informe les chefs d'UT COFRAC « béton » en cas de révision de ces normes.
Gestion de la flexibilité de type Flex01	En cas de révision de norme d'essai, la « fiche d'évolution d'un référentiel » référencée R2.DLCF.DM.005 est renseignée par le RE.

Documents d'enregistrement
Identification	Modèle / version	Stockage	Accessibilité	Conservation	Élimination
Annexe Spécifique Cofrac au Plan Qualité du DLCF	R2.DLCF.P.001 en cours de validité	GEDOQ	Agents IOAD programme 3	5 ans	RQD
Dossier-essai DAPP	En cours de validité	- BOX	Agents IOAD programme 3	10 ans	Chef d'UT