## Feuille1
Liste des fournisseurs et consommables
métrologie

Contexte	Exigence de la norme ISO 17025 concernant les unités COFRAC.

Materiel	Fournisseur	type de prestation	Date	prochaine intervention	Evaluation / Commentaires
Masses étalons MET101,102,103 104,105 et 118	ZWIEBEL (67701 Saverne)	étalonnage	10/2019	10/2022	très bien, conforme aux attentes
Capteur de forces MET106 et Met 107	CERIB (28233 Epernon)	étalonnage	12/2021	11/2023	conforme aux attentes pas de faute dans les régressions linéaires cette année – remarque récurrente : il aurait été bien que le PV soit plus lisible, avec une colonne donnant force par force, la valeur de l'incertitude d'étalonnage k=2 en KN – un mel a été fait en ce sens au Cerib
Câles et bagues étalon MET203,205,206	MECASEM (74460 Marnaz)	étalonnage	10/2021	10/2027	très bien, conforme aux attentes
Tachymètre MET115	MECASEM (25002 Besançon)	étalonnage	11/2018	11/2022	très bien, conforme aux attentes
Sonde PT100 MET112	TESTO (57603 Forbach)	étalonnage	11/2019	11/2022	très bien, conforme aux attentes
Banc longueur 1 axe MET211	LNE (Paris)	étalonnage	03/2022	03/2025	très bien, conforme aux attentes
Chaine de mesure MT30 MET208	LNE (Paris)	étalonnage	06/2017	06/2022	très bien, conforme aux attentes