Objet	La présente instruction a pour objectif de définir les modalités de réalisation de l'essai en compression sur béton dans le cadre de l'accréditation COFRAC. / Les corps d'épreuve concernés sont des cylindres moulés de types 113x226, 150x300 et 160x320 millimètres, et des cubes moulés de 150 mm d’arête.
Domaine d'application	La présente instruction s'applique à l'Unité Technique COFRAC « Béton ». Cette UT est intégrée au groupe « Infrastructures et Ouvrages d’Art Durables » du Département Laboratoire de Clermont-Ferrand. / Cette instruction concerne l'essai en compression sur béton hydraulique de l’ex-domaine 3 du COFRAC. / La norme de référence pour l'exécution de cet essai est la norme NF EN 12390-3. / De plus, les normes applicables pour réaliser cet essai sont: / - NF EN 12350-1: essai pour béton frais – Prélèvement / - NF EN 12390-2: essai pour béton durci – confection et conservation des éprouvettes pour essais de résistance. / Enfin, les normes applicables au matériel spécifique requis pour l'exécution de cet essai sont: / - NF EN 12390-1: essai pour béton durci – forme , dimensions et autres exigences relatives aux éprouvettes et aux moules. / - NF EN 12390-4: essai pour béton durci – Résistance en compression – Caractéristiques des machines d'essais.
Documents de références	- Norme NF EN ISO/CEI 17025 / - Plan Qualité Type « Bétons et constituants – Essais physiques et mécaniques » du réseau des LPC / - Procédure R2.P.002 « réalisation de prestations suivant le référentiel NF EN ISO/CEI 17025 / - Procédure S1.P003 « Qualification et Habilitation » / - Instruction S1.I.001 « compagnonnage »
Vocabulaire / et abréviations	DLCF Département Laboratoire de Clermont-Ferrand / UT Unité Technique COFRAC « Béton » / Groupe IOA Groupe « Infrastructures et Ouvrages d’Art Durables » / Chef d'UT Responsable de l'Unité Technique COFRAC béton / RE Responsable d'Essais / CE Chargé d'essai
Fonctions / / Responsabilités	Dispositions générales : / Les dispositions figurants dans tous les documents listés dans le paragraphe « Documents de références », sont appliquées. / Dispositions particulières: / Les différentes fonctions/responsabilités sont confiées à / Chef d'UT Bruno BOULET / Responsables d'essai Bruno BOULET / Chargés d'essai Christophe DOMAS / Bruno BOULET / Mathieu CIPIERE / Correspondant matériel Bruno BOULET
Ordonnancement des essais	Dispositions générales: / Les dispositions figurants dans tous les documents listés dans le paragraphe « Documents de références », sont appliquées. / Dispositions particulières: / 1er cas: Prestations confiées à l'UT en totalité (prélèvements, transport, conservation et essais): / étape 1: le CE procède au(x) prélèvement(s) selon le plan de contrôle établit par le RE pour le chantier considéré et conformément aux normes NF EN 12350-1 et NF EN 129390-2. Pour chaque prélèvement, une mesure de consistance du béton frais est réalisée selon les normes NF EN 12350-2 ou NF EN 12350-5, selon le cas. De plus, si le béton contient un adjuvant entraîneur d'air, une mesure de la teneur en air du béton frais est réalisée selon la norme NF EN 12350-7. / étape 2: Dans les 48 heures qui suivent, le CE récupère les éprouvettes sur le chantier. / étape 3: Au retour au laboratoire, le CE procède à l'enregistrement des éprouvettes selon les modalités suivantes: / - le CE crée un n°SOA si il s'agit d'un nouveau chantier. Ce n°SOA se compose des deux derniers chiffres de l'année en cours et d'un numéro incrémenté au long de l'année (exemple: 12/04 pour le 4ème chantier de l'année 2012). La liste des n°SOA est rangée dans le classeur prévu à cet effet (bureau E21). / - le CE renseigne et signe l'imprimé « feuille d'accompagnement » pour le(s) prélèvement(s) considéré(s). Si il en dispose, le CE agraphe le(s) bon(s) de livraison(s) de béton lié(s) au(x) prélèvement(s) effectué(s) à l'imprimé renseigné, et classe l'ensemble dans le classeur prévu à cet effet (bureau E21). / - le CE pré-renseigne l'imprimé « feuille d'essais », avec les éléments d'identification du ou des prélèvements. Sur cet imprimé , il affecte un n° de lot au(x) prélèvements(s) considéré(s). Les n° de lot s'incrémentent de 1 à n par n°SOA (il ne doit pas y avoir deux n° de lots identiques pour un même n°SOA). / - le CE consulte l'agenda de casse (bureau E21) pour affecter un numéro unique à chaque éprouvette dans le jour de casse. Ces numéros sont reportés sur la feuille d'essai. / - le CE renseigne, pour le jour de casse, les paramètres d'identification des éprouvettes. / étape 4: le CE démoule les éprouvettes et procède à leur marquage (date d'essai, n°dans le jour d'essai et sens de confection). Il les place ensuite dans les piscines de conservation où elles resteront jusqu'à la date d'essai. / étape 5: La préparation des faces des éprouvettes avant essai est réalisée par rectification. Cette préparation peut être réalisée à tout moment avant la date d'essai, les éprouvettes étant replongées dans les piscines si cette préparation est effectuée plus d'une heure avant l'essai. / étape 6: à la date d'essai, le CE: / met en route la presse, au moins dix minutes avant l'exécution des essais. / sort les éprouvettes des piscines et note l’heure à laquelle est effectuée cette opération sur la feuille d’essai. / Passe grossièrement à l'air comprimé les éprouvettes, l'objectif étant d'obtenir un état de surface humide mais non ruisselant. / pèse chaque éprouvette et reporte le résultat de mesure sur la feuille d'essai. / mesure la hauteur de chaque éprouvette et reporte le résultat de mesure sur la feuille d'essai. / exécute les essais en compression sur les éprouvettes selon la norme NF EN 12390-3. A la fin de chaque essai, il vérifie le type de rupture (correcte ou incorrecte), note l’heure à laquelle les essais sont réalisés, et note la valeur de la charge maximale (kN) retenue pour chaque éprouvette sur la feuille d'essai. / A la fin des essais du jour, il signe chaque feuille d'essai. / établit le procès-verbal d'essais sur support informatique sécurisé. Afin de garantir l'unicité du PV d'essai, le CE crée le n°PV, composé du n°SOA, du n° de lot et de la date de la dernière échéance d'essai. / Exemple n°PV : 13/11-6-061113, pour n°SOA:13/11, n° de lot : 6 et date de la dernière échéance d'essai : 06/11/2013. / édite le procès-verbal d'essais en trois exemplaires / étape 7: Les procès-verbaux sont transmis au RE, ainsi que les feuilles d'accompagnement et d'essais correspondantes. Il en vérifie le contenu et la concordance des informations entre les différents imprimés, puis il signe les procès-verbaux. Un exemplaire est envoyé au client. Un exemplaire est archivé dans le classeur « PV béton » situé dans le bureau E21. Un exemplaire est archivé à l'intérieur de la feuille d'essai dans le bureau E21. / 2ème cas: Les éprouvettes prélevées par des personnes n'appartenant pas à au groupe IOAD sont apportées ou expédiées au DLCF: / Les dispositions sont identiques au 1er cas ci-dessus mais les étapes 1 et 2 ne sont pas sous la responsabilité de l'UT, et l’étape 6 est complétée par la vérification du diamètre moyen de chaque éprouvette.
Qualification des agents – Maintien des compétences	Qualification des agents / Chaque nouvel agent est pris en charge par un Responsable d'Essai, qui l'accompagne dans l'apprentissage des essais. Ce nouvel agent réalisera les essais en compression sur les éprouvettes d'au moins 5 prélèvements, en présence d’un Responsable d'Essai, avec signature des feuilles d'essais par les deux agents. / Une fois que le Responsable d'Essai juge le nouvel agent apte à réaliser les essais en compression, il propose sa qualification au Directeur du DLCF. / Maintien des compétences / Les compétences de Responsable et de Chargé d'Essai sont considérées maintenues par la réalisation d'au moins 9 essais en compression par an.
Conservation des échantillons d'essai	Les échantillons ne sont pas conservés après essai, sauf demande spécifique du client.
Incertitude d'essai	L'estimation de l'incertitude de l'essai en compression réalisé au DLCF, est calculée selon les recommandations du guide du Réseau des Laboratoires des Ponts et Chaussées de 2004: « Guide pour l'estimation des incertitudes de mesures dans les laboratoires d'essais sur le matériau béton ». L'opportunité de réviser le calcul d'incertitude est revue chaque année.
Locaux, Matériels et Logiciels	Salle d’essai (E19) / La température de la salle d’essai est mesurée et enregistrée, chaque jour d’essai. / Salle de conservation des éprouvettes (E20) / Seules les deux piscines situées à gauche de l'entrée de la salle sont destinées à la conservation des éprouvettes de béton dans le cadre des essais sous accréditation COFRAC. / La température de l'eau de ces piscines est maintenue à 20±2°C par un système de chauffage régulé, couplé à une circulation d'eau entre les deux piscines. De plus, en période estivale, la climatisation de la salle E20 est mise en route. / L'homogénéité des températures dans le volume des piscines est vérifiée tous les 2 ans par la cellule Métrologie du DLCF. / Au moins une fois par semaine et à chaque jour d'essai, la température de l'eau des piscines est vérifiée et enregistrée. Simultanément, le bon fonctionnement de la circulation d'eau est vérifié. / Matériels / Liste des matériels liés à l’essai en compression : / Référence Désignation Périodicité vérification / COA 015 Presse Walter et Bai 3000 kN 1 an / COA 017 Presse Walter et Bai 3000 kN 1 an / COA 057 Thermomètre numérique 1 an / COA 035 Moules Readyform 2 ans / COA 038 Piscines de conservation 2 ans / COA 041 Rectifieuse controlab 1 an / COA 043 Jeu de cales d’épaisseurs 3 ans / COA 045 Pied à coulisse 1 an / COA 048 Réhausse pour cube 15x15x15 cm 1 an / COA050 Réhausse pour éprouvettes cylindriques 11x22 cm 1 an / Logiciel / Le procès-verbal d'essai est édité à partir d'une feuille de calcul de type excel. Les calculs automatiques sont validés par le Responsable d'Essai. / Le modèle-type de procès-verbal en cours de validité est accessible en accès restreint sur le serveur SANCY du DLCF. / Les modèles-type antérieurs (périmés) sont archivés au même endroit dans un répertoire dédié.
Archivage	Archivage « papier » / Les procès-verbaux , feuilles d'essai et feuilles d'accompagnement sont archivés pendant une durée minimale de 10 ans. / Archivage « informatique » / Les fichiers informatiques des procès-verbaux (non signés) sont archivés sous le serveur SANCY du DLCF, en accès restreint, et pour une durée minimale de 10 ans.
Suivi des normes relatives aux essais accrédités	Le suivi des normes d'essais sur béton frais et béton durci est assuré au niveau national par le correspondant sectoriel « essais béton » du Cerema. Celui-ci informe les chefs d'UT COFRAC « béton » en cas de révision de ces normes.
Gestion de la flexibilité de type FLEX01	En cas de révision de norme d'essai, la « fiche d'évolution d'un référentiel » référencée R2.DLCF.DM.005 est renseignée par le RE.

Documents d'enregistrement
Identification	Modèle / version	Stockage	Accessibilité	Conservation	Élimination
Guide pour l'estimation des incertitudes de mesures dans les laboratoires d'essai sur le matériau béton	2004	Papier	Agents SOA programme 3	5 ans	Chef d'UT
Annexe Spécifique Cofrac au Plan Qualité du DLCF	R2.DLCF.P.001 en cours de validité	GEDOQ	Agents SOA programme 3	5 ans	RQD
PV, feuilles essais, feuilles accompagnement	En cours de validité	- Papier - serveur SANCY du DLCF (PV)	Agents SOA programme 3	10 ans	Chef d'UT